第三部分：CAR-ASHRAE学生设计竞赛说明及作品提交要求

3.1 CAR-ASHRAE学生设计竞赛说明

为推进我国建筑环境与能源应用工程专业教学改革，提高本专业学生实际设计水平，促进国际交流，中国制冷学会（CAR）和美国供热制冷空调工程师学会（ASHRAE）共同举办CAR-ASHRAE学生设计竞赛。

竞赛通过项目设计的形式，锻炼和提高学生综合运用专业基础知识的能力，并帮助学生建立工程设计的基本概念。

为帮助参赛团队了解竞赛设计要求，在保持各校自身设计风格的同时，处理好一些共性的问题，提高竞赛整体水平，确保竞赛的公平、公正，特做以下说明。

- 竞赛题目对设计的限定

参赛团队应以组委会提供的建筑图纸为蓝本，根据“图纸”及“项目简介”中提供的信息，进行竞赛题目给定的建筑的暖通空调系统设计。

在进行设计时有如下要求：

- 建筑的地点和功能不能改变；

- 除就地采用的可再生能源外，不能采用建筑介绍中未提供的能源和资源；

- 建筑围护结构的性能参数，参赛队伍可根据自己的需要适当调整或设定，但应在报告中说明这些调整和设定的理由；

- 建筑物的平面和不同楼层的使用情况（如使用的功能、使用的人员数量及特征）尽可能采用给定的设置，如需要调整建筑物使用情况时，需在报告中说明调整的原因；

- 机房应尽可能采用给定的位置，如需要增加或调整机房位置时，需在报告中说明调整的原因；

- 管井应尽可能采用给定的位置，如需要增加或调整管井位置时，需在报告中说明调整的原因；

- 设计内容

作品设计应完成题目给定建筑的暖通空调系统，通常不包括建筑给排水、生活热水以及消防排烟系统。

设计应完成的主要内容如下：

- 冷热源（如采用燃煤锅炉，不包括锅炉房的设计；如采用水冷式机组，应包括冷却水设计）；

- 空气处理装置和输配系统：包括各种空气处理装置以及冷却水系统（如果有）、冷冻水系统（如果有）、载冷剂系统（如果有）、风系统（如果有）；

- 末端装置：包括末端装置的形式和气流组织形式；

- 自控系统：包括控制系统的设计原理及运行策略，应给出主要传感器和执行器的原理位置以及全年负荷变化时的控制逻辑；

- 节能设计：体现暖通空调系统的节能性与先进性。

- 鉴于每年的具体设计内容和要求可能略有差异，参赛团队以当年公布题目中的设计内容和要求为准。

- 其他要求

- 设计应符合现行的标准和规范；特别是选择各项参数时，应该严格依照标准和规范，不能把教科书或者手册作为依据；

- 设计方案选择和方案设计说明要针对目标建筑特点进行；

- 必须考虑建筑的冬季采暖，制冷、采暖和通风应该作为一个整体进行设计，应该提供有效的全年运行策略说明；

- 在满足建筑功能要求的条件下，提倡节能、节资、节地、节材，体现设计的合理性、适用性、经济性和创造性。

注：

根据竞赛作品中存在的共性的问题，我们邀请参与评审的专家撰写了“对学生设计竞赛的指导意见”，每年都会增补和修订，对外发布。

请参赛同学和指导老师重视“对学生设计竞赛的指导意见”，将之作为理解竞赛要求及考察重点的有益指导。